- 《广州市第十二人民医院2025年零星修缮工程》用户需求

- 一、工程概况

- 项目名称：广州市第十二人民医院2025年零星修缮工程

建设单位：广州市第十二人民医院

- 建设地点：广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院

- 建设规模：零星修缮

- 项目总投资：600万元

- 限价：下浮率4.1%及以上

- 服务期：合同签订之日起至2025年12月31日或结算总金额累计达到本项目总投资时（以先到为准），本项目合同期随之终止。

- 项目内容：广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院范围内的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、门窗更换维护、门锁、家具等维修；室内外给排水、疏通厕所及下水道服务、供电用电线路；道路维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

特别说明：

1）当项目涉及到防雷、专业防腐、智能化监控系统、广告制作、设备设施制作安装等专业性较强的基建或维修工程时，这些项目不在零星工程承包范围内。

2）当遇到上述范围以外的工程项目时，工程是否属于零星工程范畴，其最终解释权由招标人确定。

- 二、建设背景和施工要求

- 建设背景

广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、门窗更换维护、门锁、家具等维修；室内外给排水、疏通厕所及下水道服务、供电用电线路；道路维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

- 招标需求

2.1质量要求：按相关施工技术规范施工，工程用料的质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格；工程质量要求符合（《工程施工质量验收规范》）合格标准以上。中标人须做好隐蔽工程验收手续，在施工好每一项隐蔽工序后，施工单位必须通知招标人、设计单位进行隐蔽工程的验收，并签好隐蔽工程验收报告，合格后才可进行下一工序的施工。

2.2原场地保护要求：施工时要保护好原有场地内市政地下管线系统，保护好施工工地附近的市政设施、通讯线网等。施工场地内的地下各种管线设施，中标人须自行探测调查（招标人尽力协助和提供相关档案资料），如有损坏，由中标人全部负责修理或赔偿。

2.3安全生产要求：中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，消除事故隐患，做好安全施工。搞好文明施工，注意施工的安全，任何施工人员、物品、机械未经发包方允许不得进入广州市第十二人民医院区域内。如因施工不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

2.4纪律要求：注意噪音问题，不要影响医务人员、病人的休息，白天12：00—14：00，晚上10时后不准施工。所有进场施工人员必须按招标人要求办理《人员出入证》，施工人员不得带与工程无关的人员进入施工场地。

2.5管理要求：工程施工单位必须服从招标人对工程质量、施工安全、施工进度等的监管，并按照招标人要求安排足够人员负责项目的日常管理。另中标人必须每周一次对医院的基础设施进行全面的巡查，具体巡查计划由建设办下达。巡查记录必须有各楼层的护士长或负责人签字确认，公共部分由建设办工作人员签字确认。若中标单位不进行巡查或无巡查记录，每次将处以500元的罚款，费用将从工程结算款中直接扣除。

2.6施工单位办公场所要求：施工单位现场必须固定3人以上负责维修管理工作，一人具备木工的技能，一人具备泥工的技能，另一人为现场管理人员。中标单位不得更换驻点人员，驻点人员不到岗每次将处以500元的罚款，费用将从工程结算款中直接扣除。

2.7施工单位响应时间要求：建立24小时电话值班服务，在接到报修通知后应立即响应，并在15分钟内到达现场处理，接受招标人报修、问询、质疑投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。

2.8本项目不接受联合体投标。

2.9平面装饰技术要求

- 根据招标方提供施工图，完成平面装饰装修。并且严格执行强制性标准、各项规范、规程。

- 建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

- 考虑墙体、天花的整洁、密封性；门、窗的密闭性，地面材料的防腐耐磨性。

2.10电气系统技术要求

- 设置总配电箱供应照明配电箱及插座配电箱，设备配电箱；

- 专用安全电源的设备(特别是大型贵重设备)，需考虑应急电源系统（UPS）的布线和预留位置；

- 各区域按照使用要求布置电源插座，各房间插座数量应能满足使用要求；

- 应设置安全保护接地系统和等电位接地系统；

- 电缆采用ZR-YJV-0.6/1KV,电线采用ZR-BV-0.45/0.75KV.且电缆电线、桥架、线槽、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

2.11给排水系统技术要求

- 区域内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

- 区域内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

- 参考规范

- 3.1通用规范

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国环境保护法》

《建筑内部装修防火设计规范》(GB50222-95)(2001年)修订版

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《建设工程施工安全技术操作规程》

《建筑施工安全技术规范》

《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-2008)

《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004)

- 3.2医院规范

《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)

《综合医院建设标准》(建标110-2015)

《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T / CECS６６２Ｇ２０２０）

《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）

《洁净室施工及验收规范》（GB-50591-2010）

《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)

《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008)

- 3.3装饰规范

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013)

《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》(DBJ15-30-2002)

《建筑防水工程技术规范》(DBJ15-19-2006)

《建筑瓷板装饰工程技术规程》(CECS101：98)

《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2010)

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB8624- 2006）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑工地现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

- 3.4空调规范

《空气过滤器》（GB/T14295-2008）

《高效空气过滤器》（GB/T13554-2008）

《通风空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《金属非金属风管支吊架》(08K132)

《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2010)

《医疗机构空气净化技术规范》(征求意见稿)

《通风空调风口》(JG/T14-2011)

《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

- 3.5设备安装规范

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)(2007年版)

《钢制压力容器》（GB150-2011）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)

《安全阀一般要求》(GBT12241—2005)

《压力容器无损检测》(NB/T47013-2015)

《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)

《设备及管道保温技术通则》(GB/T4272-2008)

- 3.6电气规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)

《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-1999)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《医用电气》(GB9706.1-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)

《洁净环境电气设备安装》(06D401-4)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/T15-42-2005)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50255-96) (2000版)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GBT50311-2000)

- 3.7给排水规范

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《管道阀门选用及安装》(07K201)

《建筑给水交联聚乙烯管道工程技术规范》(DB62/25-3007-2001)

《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》(CECS41：2004)

《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》(CECS94：2002)

《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》(CECS105：2000)

《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》(CECS125：2001)

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)

- 3.8其他相关标准规范、规则。

各投标单位根据招标方提供的施工图，根据上述国家规范及标准（引用文件如有更新，则适用相应文件的最新版本）对招标范围内的装饰项目、空调项目、强电项目、弱电项目、给排水项目、空调消毒项目、设备排风、实验室家具设备等进行合理施工。

- 三、本次招标范围

1.广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、门窗更换维护、门锁、家具等维修；室内外给排水、疏通厕所及下水道服务、供电用电线路；道路维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

特别说明：

1）当项目涉及到防雷、专业防腐、智能化监控系统、广告制作、设备设施制作安装等专业性较强的基建或维修工程时，这些项目不在零星工程承包范围内。

2）当遇到上述范围以外的工程项目时，工程是否属于零星工程范畴，其最终解释权由招标人确定。

- 四、投标报价

投标下浮率报价4.1%及以上，且为固定唯一值。

- 五、工程款支付方式：

1.工程结算价按医院委托造价咨询单位审核，经业主、施工方、造价咨询单位三方确认的造价作为具体项目的审核控制价，以审核控制价下浮后的结算价进行最终结算。（如中标人所报下浮率为20%，则以审核控制价×（1-20%）进行结算）

2.结算款支付的方式：20万以下零星修缮工程每半年结算一次，20万至50万工程修缮工程单独结算，结算经医院委托的造价咨询单位审定后，经三方确认后，招标人向中标人支付全部结算款。

3.工程结算审核费的支付：由中标人支付。