实验操作台技术要求与商务要求

- 一、技术要求：

- 采购项目需实现的功能和目标：

购置实验操作台用于放置样品前处理设备、小型检测设备及日常样品前处理操作。

1、结构：钢木吊箱C型框架空位结构

2、台面：不小于12.7mm厚黑色实芯理化板

3、框架：不小于40*60*1.5mm厚方管

4、柜体：不小于15mm厚中纤板

5、门板/抽面：不小于18mm厚中纤板

6、拉手：铝合金长条拉手

7、导轨：16寸三节静音导轨（非缓冲）

8、门铰：缓冲门铰

9、地脚：采用尼龙制作+不锈钢螺杆可调地脚

10、立柱线盒+2/3插座:每套配立柱线盒不少于1个+2/3/3插座不少于2个+电线2米+黄腊管1条

11、实验操作中央台配套试剂架（2800*300*750）1套:钢玻结构、配2层10mm厚钢化玻璃层板

（二）配置清单

- 1、实验操作边台（含水槽和水龙头）6100*750*850两套

- 2、实验操作边台3050*750*850一套

- 3、实验操作边台2200*750*850一套

- 4、实验操作中央台（含试剂架）2800*1400*1650一套

- 二、商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起 30日内完成交货、安装调试

- 2）质保期：整机质保≥ 5年